## MODE
MODE
Immagine Image | Descrizione Description | Codice Code | Peso Kg Weight Kg | Dimensioni cm Dimension cm | Materiale Material | Quantità Quantity
| Vaso sospeso MODE 53.34 - SENZABRIDA Vaso sospeso SENZABRIDA® 53.34 cm. Scarico medio < 3 Lt. Completo di fissaggi. Wall-hung WC 53.34 MODE no rim Wall-hung WC no rim 53x34 cm. Average drain < 3. Fixing kit included. | MES02BI MES02BO | 20 | L 53 W 34 H 33 | Fire Clay | 1
| Coprivaso rimovibile chiusura tradizionale MODE Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura tradizionale e trattamento antibatterico. Removable seat-cover MODE Removable seat-cover with traditional system and antibacterial treatment. | ME019BI | 3 | L 46 W 34 H 2,1 | Duroplast | 1
| Coprivaso rimovibile chiusura rallentata MODE Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura rallentata e trattamento antibatterico. Removable seat-cover MODE Removable seat-cover with soft-closing system and antibacterial treatment. | ME020BI ME020BO | 3 | L 46 W 34 H 2,1 | Duroplast | 1
| Bidet sospeso MODE 53.34 Bidet sospeso 53.34 monoforo con sistema di fissaggio dal basso nascosto. Completo di fissaggi. Wall-hung bidet 53.34 MODE Wall-hung bidet 53.34 cm. Fixing kit included. | MES09BI MES09BO | 17.5 | L 53 W 34 H 26 | Fire Clay | 1
| Riduttore flusso di scarico Riduttore flusso di scarico. Flow reductor Flow reductor. | VA132 |  |  |  | 1
| Piletta cromata up and down Piletta cromata up and down. Push open valve drain Push open chromium-plated valve drain. | FI012CR | 0,5 |  |  | 1
| Piletta up and down con tappo in ceramica Piletta up and down con tappo in ceramica. Push open valve drain. Push open valve drain with ceramic top. | FI012BI FI012XX | 0,5 |  |  | 1
| Vaso sospeso MODE 46.34 - SENZABRIDA Vaso sospeso SENZABRIDA® 46.34 con sistema di fissaggio dal basso nascosto. Scarico medio < 3 Lt. Completo di fissaggi. Wall-hung WC 46.34 MODE no rim Wall-hung WC no rim 46x34 cm. Average drain < 3Lt. Fixing kit included. | MES03BI | 20 | L 46 W 34 H 33,5 | Fire Clay | 1
| Coprivaso rimovibile chiusura rallentata MODE Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura rallentata e trattamento antibatterico. Removable seat-cover soft-close Removable duroplast seat-cover with soft-closing system. | ME021BI | 3 | L 41,5 W 34 H 2,1 | Duroplast | 1
| Riduttore flusso di scarico Riduttore flusso di scarico. Flow reductor Flow reductor. | VA132 |  |  |  | 1
| VASOMULTI® a terra MODE 53.34 - SENZABRIDA Vaso a terra SENZABRIDA® 53.34 con carico e scarico regolabile MULTI. Installazione filo parete. Scarico medio < 3 Lt. Completo di fissaggi. VASOMULTI® floor-standing WC MULTI 53.34 MODE no rim Floor mounted WC no rim 53x34 cm. With adjustable water inlet/outlet MULTI. Back to wall installation. Average drain < 3 Lt. Fixing kit included. | ME001BI ME001BO | 26 | L 53 W 34 H 43 | Fire Clay | 1
| Coprivaso rimovibile chiusura tradizionale MODE Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura tradizionale e trattamento antibatterico. Removable seat-cover MODE Removable seat-cover with traditional system and antibacterial treatment. | ME019BI | 3 | L 46 W 34 H 2,1 | Duroplast | 1
| Coprivaso rimovibile chiusura rallentata MODE Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura rallentata e trattamento antibatterico. Removable seat-cover MODE Removable seat-cover with soft-closing system and antibacterial treatment. | ME020BI ME020BO | 3 | L 46 W 34 H 2,1 | Duroplast | 1
| BIDETMULTI® a terra MODE 53.34 Bidet a terra monoforo 53.34 con carico e scarico regolabile MULTI. Installazione filo parete. Completo di fissaggi. BIDETMULTI® floor-standing bidet MULTI 53.34 MODE Floor mounted bidet 53x34 cm MULTI. Back to wall installation. Fixing kit included. | ME009BI ME009BO | 24 | L 53 W 34 H 43 | Fire Clay | 1
| Curva tecnica Curva tecnica per lo scarico a pavimento regolabile da 6 a 12 cm. Elbow pipe Elbow pipe for floor drain. Adjustable from 6 to 12 cm. | VA092 | 0.3 |  |  | 1
| Curva tecnica Curva tecnica per lo scarico a pavimento 9 cm Elbow pipe Elbow pipe for floor drain 9 cm. | VA093 | 0.3 |  |  | 1
| Curva tecnica Curva tecnica per lo scarico a pavimento regolabile da 12 a 15 cm. Elbow pipe Elbow pipe for floor drain. Adjustable from 12 to 15 cm. | VA094 | 0.3 |  |  | 1
| Raccordo eccentrico Raccordo eccentrico per entrata acqua h 33/36 cm. Eccentric pipe Eccentric pipe for water inlet h 33/36 cm. | VA086 | 0.1 |  |  | 1
| Raccordo Raccordo per scarico a parete 35 cm. Pipe for wall drain Pipe for wall drain 35 cm. | VA076 | 0.3 |  |  | 1
| Riduttore flusso di scarico Riduttore flusso di scarico. Flow reductor Flow reductor. | VA132 |  |  |  | 1
| Piletta cromata up and down Piletta cromata up and down. Push open valve drain Push open chromium-plated valve drain. | FI012CR | 0,5 |  |  | 1
| Piletta up and down con tappo in ceramica Piletta up and down con tappo in ceramica. Push open valve drain. Push open valve drain with ceramic top. | FI012BI FI012XX | 0,5 |  |  | 1