## STOCKHOLM
STOCKHOLM
Immagine Image | Descrizione Description | Codice Code | Peso Kg Weight Kg | Dimensioni cm Dimension cm | Materiale Material | Quantità Quantity
| Vaso sospeso STOCKHOLM 58.37 - SENZABRIDA Vaso sospeso SENZABRIDA 58.37 con sistema di fissaggio dal basso nascosto. Scarico medio < 3 Lt. Completo di fissaggi. Wall-hung WC no rim STOCKHOLM 58.37 Wall-hung WC 58.37 cm. . Average drain < 3 Lt. Fixing kit included. | LAS04BI | 20 | L 58 W 37 H 35 | Fire Clay | 1
| Coprivaso rimovibile chiusura rallentata STOCKHOLM Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura rallentata e trattamento antibatterico. Removable seat-cover STOCKHOLM Removable seat-cover with soft-closing system and antibacterial treatment. | LAR20BI | 3.5 | L 43 W 38 H 3,6 | Duroplast | 1
| Bidet sospeso STOCKHOLM 58.37 Bidet sospeso 58.37 cm. Completo di fissaggi. Wall-hung bidet STOCKHOLM 58.37 Wall-hung bidet 58.37 cm. Fixing kit included. | LAS09BI | 20 | L 58 W 37 H 29 | Fire Clay | 1
| Riduttore flusso di scarico Riduttore flusso di scarico. Flow reductor Flow reductor. | VA132 |  |  |  | 1
| Piletta cromata up and down Piletta cromata up and down. Push open valve drain Push open chromium-plated valve drain. | FI012CR | 0,5 |  |  | 1
| Piletta up and down con tappo in ceramica Piletta up and down con tappo in ceramica. Push open valve drain. Push open valve drain with ceramic top. | FI012BI FI012XX | 0,5 |  |  | 1
| Vaso sospeso STOCKHOLM 51.37 Vaso sospeso 51.37 con sistema di fissaggio dal basso nascosto. Scarico medio < 3 Lt. Completo di fissaggi. Wall-hung WC STOCKHOLM 51.37 Wall-hung Wc 51.37 cm. Average drain < 3 Lt. Fixing kit included. | LAS03BI | 20 | L 51 W 37 H 35 | Fire Clay | 1
| Coprivaso rimovibile chiusura rallentata STOCKHOLM Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura rallentata e trattamento antibatterico. Removable seat-cover STOCKHOLM Removable seat-cover with soft-closing system and antibacterial treatment. | LAR20BI | 3.5 | L 43 W 38 H 3,6 | Duroplast | 1
| Bidet sospeso STOCKHOLM 51.37 Bidet sospeso monoforo con sistema di fissaggio dal basso nascosto. Completo di fissaggi. Wall-hung bidet STOCKHOLM 51.37 Wall-hung bidet 51.37 cm. Fixing kit included. | LAS10BI | 18 | L 51 W 37 H 29 | Fire Clay | 1
| Riduttore flusso di scarico Riduttore flusso di scarico. Flow reductor Flow reductor. | VA132 |  |  |  | 1
| Piletta cromata up and down Piletta cromata up and down. Push open valve drain Push open chromium-plated valve drain. | FI012CR | 0,5 |  |  | 1
| Piletta up and down con tappo in ceramica Piletta up and down con tappo in ceramica. Push open valve drain. Push open valve drain with ceramic top. | FI012BI FI012XX | 0,5 |  |  | 1
| VASOMULTI® a terra STOCKHOLM 58.37 Vaso a terra 58.37 con carico e scarico regolabile MULTI. Installazione filo parete. Scaricomedio < 3 Lt. Completo di FISSAGGIOGHOST®. VASOMULTI® floor mounted WC STOCKHOLM 58.37 Floor mounted WC 58.37 cm. with adjustable water inlet/outlet MULTI. Back to wall installation. Average drain < 3 Lt. FISSAGGIOGHOST® fixing kit included. | LA001BI | 27 | L 58 W 37 H 42 | Fire Clay | 1
| Coprivaso rimovibile chiusura rallentata STOCKHOLM Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura rallentata e trattamento antibatterico. Removable seat-cover STOCKHOLM Removable seat-cover with soft-closing system and antibacterial treatment. | LAR20BI | 3.5 | L 43 W 38 H 3,6 | Duroplast | 1
| BIDETMULTI® a terra STOCKHOLM 58.37 Bidet a terra monoforo 58.37 con carico e scarico regolabile MULTI. Installazione filo parete. Completo di FISSAGGIOGHOST®. BIDETMULTI® floor mounted bidet STOCKHOLM 58.37 Floor mounted bidet 58.37 cm. Back to wall installation. FISSAGGIOGHOST® fixing kit included. | LA009BI | 24 | L 58 W 37 H 42 | Duroplast | 1
| Curva tecnica Curva tecnica per lo scarico a pavimento regolabile da 6 a 12 cm. Elbow pipe Elbow pipe for floor drain. Adjustable from 6 to 12 cm. | VA092 | 0.3 |  |  | 1
| Curva tecnica Curva tecnica per lo scarico a pavimento 9 cm Elbow pipe Elbow pipe for floor drain 9 cm. | VA093 | 0.3 |  |  | 1
| Curva tecnica Curva tecnica per lo scarico a pavimento regolabile da 12 a 15 cm. Elbow pipe Elbow pipe for floor drain. Adjustable from 12 to 15 cm. | VA094 | 0.3 |  |  | 1
| Raccordo eccentrico Raccordo eccentrico per entrata acqua h 33/36 cm. Eccentric pipe Eccentric pipe for water inlet h 33/36 cm. | VA086 | 0.1 |  |  | 1
| Raccordo Raccordo per scarico a parete 35 cm. Pipe for wall drain Pipe for wall drain 35 cm. | VA076 | 0.3 |  |  | 1
| Riduttore flusso di scarico Riduttore flusso di scarico. Flow reductor Flow reductor. | VA132 |  |  |  | 1
| Sifone Sifone installazione facilitata. Siphon Siphon easy installation. | FI016 | 0.5 |  |  | 1
| Piletta cromata up and down Piletta cromata up and down. Push open valve drain Push open chromium-plated valve drain. | FI012CR | 0,5 |  |  | 1
| Piletta up and down con tappo in ceramica Piletta up and down con tappo in ceramica. Push open valve drain. Push open valve drain with ceramic top. | FI012BI FI012XX | 0,5 |  |  | 1
| Vaso a terra STOCKHOLM 51.37 Vaso a terra 51.37. Scarico a parete. Installazione filo parete. Scarico medio < 3 Lt. Completo di FISSAGGIOGHOST®. Floor mounted WC STOCKHOLM 51.37 Floor mounted WC 51.37 cm. Back to wall installation. Average drain < 3 Lt. FISSAGGIOGHOST® Fixing kit included. | LA002BI | 25 | L 51 W 37 H 42 | Fire Clay | 1
| Coprivaso rimovibile chiusura rallentata STOCKHOLM Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura rallentata e trattamento antibatterico. Removable seat-cover STOCKHOLM Removable seat-cover with soft-closing system and antibacterial treatment. | LAR20BI | 3.5 | L 43 W 38 H 3,6 | Duroplast | 1
| Bidet a terra STOCKHOLM 51.37 Bidet a terra 51.37 monoforo. Installazione filo parete. Completo di FISSAGGIOGHOST®. Floor mounted bidet STOCKHOLM 51.37 Floor mounted bidet 51.37 cm. Back to wall installation. FISSAGGIOGHOST® Fixing kit included. | LA010BI | 22 | L 51 W 37 H 42 | Fire Clay | 1
| Curva tecnica Curva tecnica per lo scarico a pavimento 9 cm Elbow pipe Elbow pipe for floor drain 9 cm. | VA093 | 0.3 |  |  | 1
| Raccordo Raccordo per scarico a parete 35 cm. Pipe for wall drain Pipe for wall drain 35 cm. | VA076 | 0.3 |  |  | 1
| Riduttore flusso di scarico Riduttore flusso di scarico. Flow reductor Flow reductor. | VA132 |  |  |  | 1
| Piletta cromata up and down Piletta cromata up and down. Push open valve drain Push open chromium-plated valve drain. | FI012CR | 0,5 |  |  | 1
| Piletta up and down con tappo in ceramica Piletta up and down con tappo in ceramica. Push open valve drain. Push open valve drain with ceramic top. | FI012BI FI012XX | 0,5 |  |  | 1